IMGKiŚ.6220.2.2015                                                                           Wałcz,  16 lutego 2015 r.
                                                         D E C Y Z J A                                                         

           Na podstawie art. 105 § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku  Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Wałcz  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni kogeneracyjnej wyposażonej w jeden silnik zasilany gazem ziemnym na terenie działki nr 3656 położonej przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu. Planowana lokalizacja źródła kogeneracyjnego o łącznej mocy cieplnej 1116kW i mocy elektrycznej 999kW w istniejącym budynku kotłowni węglowej KR-3 przeznaczonym na lokalizację agregatu kogeneracyjnego z wyposażeniem technicznym.”
                                                              o r z e k a m

umarzam postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla   Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Wałcz na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni kogeneracyjnej wyposażonej w jeden silnik zasilany gazem ziemnym na terenie działki nr 3656 położonej przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu. Planowana lokalizacja źródła kogeneracyjnego o łącznej mocy cieplnej 1116kW i mocy elektrycznej 999kW w istniejącym budynku kotłowni węglowej KR-3 przeznaczonym na lokalizację agregatu kogeneracyjnego z wyposażeniem technicznym.

                                                            Uzasadnienie

           Dnia 04.02.2015 r.   do Urzędu Miasta  Wałcz wpłynął wniosek  Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.


Do powyższego wniosku załączono:

1) „Kartę informacyjną przedsięwzięcia” .

2) Wypis z rejestru gruntów według stanu na dzień 15.01.2015 ( 3 szt.)
3) Mapa zasadnicza w skali 1:50 z koncepcją zagospodarowania terenu.

4) Dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji środowiskowej.
Przedsięwzięcie  przedstawione w „karcie informacyjnej przedsięwzięcia” polega na budowie źródła ciepła i energii elektrycznej - elektrowni kogeneracyjnej w oparciu o jeden silnik zasilany gazem ziemnym o łącznej mocy cieplnej 1116kW i mocy elektrycznej 999kW zlokalizowany w istniejącym budynku kotłowni przeznaczonym na lokalizację agregatu kogeneracyjnego z wyposażeniem technicznym, współpracującej z 
                                                                          1

istniejącą kotłownią węglową KR-3 na terenie działki nr 3656 położonej przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu. Dotychczas w budynku kotłowni przeznaczonej pod zabudowę agregatu kogeneracyjnego o powierzchni około 95 m², znajduje się kocioł KR-80 przewidziany do demontażu.
Istniejąca kotłownia rejonowa KR-3 wyposażona jest w trzy jednostki kotłowe wodne opalane miałem węglowym. Planowany blok elektrociepłowni kogeneracyjnej wyposażony będzie w jeden agregat o łącznej mocy cieplnej 1116kW i mocy elektrycznej 999kW (silnik gazowy z generatorem prądu). Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła.

Z przedłożonej karty informacyjnej  wynika, że planowana ilość zużycia gazu GZ-50 dla danego przedsięwzięcia wyniesie: 3 127 320 Nm³/rok; 357 Nm³/h. 

Podjęte przez inwestora rozwiązania chroniące środowisko przed hałasem:

-z przewodów spalinowych agregatu kogeneracyjnego – tłumiki spalin,

-z przewodów wentylacyjnych i pomieszczenia z agregatem kogeneracyjnym – tłumiki akustyczne układu wentylacji i przegród budowlanych,
-z zewnętrznego układu chłodzenia – chłodnica wentylatorowa robocza typu dry-cooler w wykonaniu cichym.

Powyższe przedsięwzięcie nie generuje ścieków socjalno-bytowych. Ścieki technologiczne tj. skropliny po neutralizacji odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie kotłowni KR-3.

Rodzaj planowanych do zainstalowania urządzeń: jeden silnik zasilany gazem ziemnym o łącznej mocy cieplnej 1116kW i mocy elektrycznej 999kW, jedna chłodnica wentylatorowa typu dry-cooler o mocy cieplnej 66kW.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, poza obszarem chronionego krajobrazu „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy” oraz poza obszarem Natura 2000  „Puszcza nad Gwdą”.


Obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w granicach działki , na której będzie ona realizowana.

     Po przeanalizowaniu ww. materiałów pod kątem  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia  stwierdza się, że zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) , uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


W toku postępowania, ustalono , że projektowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wobec czego inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany, a także do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

                                                              2

Rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także lokalizacja inwestycji poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 pozwalają stwierdzić , że powyższa inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może zostać stwierdzony.


Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe i orzeczono jak w sentencji.


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymuje:

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
W Wałczu

Ul. Budowlanych 9/4

78-600 Wałcz
E.S.

                                                                                        3

