IMGKiŚ.6220.37.1.2014 /2015                                                                        Wałcz, 18 lutego 2015 r.

                                                                  D E C Y Z J A

                                   Na podstawie art. 71 ust. 1  i ust. 2 pkt 2 ,  art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)  oraz  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267)     po rozpatrzeniu wniosku  firmy Nowa Energia Sławomir Przychodni, ul. Ananasowa 10, 60-185 Skórzewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach   na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej EF Wałcz 3 o sumarycznej mocy do 2 MWp i powierzchni zabudowy do 5,95 ha na działce ewidencyjnej nr 874/2 w obrębie Miasta Wałcz. 

                                                                s t w i e r d z a m

                       brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko                                                  

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej EF Wałcz 3 o sumarycznej mocy do 2 MWp i powierzchni zabudowy do 5,95 ha na działce ewidencyjnej nr 874/2 w obrębie Miasta Wałcz. 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                            Uzasadnienie


Dnia 12 grudnia 2014 r.   do Burmistrza Miasta Wałcz wpłynął  wniosek  firmy Nowa Energia Sławomir Przychodni, ul. Ananasowa 10, 60-185 Skórzewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach   na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej EF Wałcz 3 o sumarycznej mocy do 2 MWp i powierzchni zabudowy do 5,95 ha na działce ewidencyjnej nr 874/2 w obrębie Miasta Wałcz. 
Do wniosku o wydanie ww. decyzji wnioskodawca załączył:
1.„Kartę informacyjną przedsięwzięcia” sporządzoną przez OS KONSULTING Jan Sosnowski, 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/332.
2.Kopię mapy ewidencyjnej.

3.Wypis uproszczony z rejestru gruntów.
Obszar, na którym planowana jest realizacja inwestycji nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


Na  podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że planowana inwestycja  kwalifikuje  się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) – tj. „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a „.
                                                                           1

Zgodnie z powyższym, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mógł być wymagany.                                                                                                  

Burmistrz Miasta Wałcz  pismem  z dnia 15 stycznia 2015 r., na podstawie art. 64 ust. 1  w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o wyrażenie opinii nt. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania omawianego                                                                przedsięwzięcia na środowisko. O wszczętym postępowaniu zostały  także powiadomione strony postępowania.                                                                                   


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak WST-K.4240.11.2015.AL z dnia 30 stycznia 2015  r.   wyraził opinię , że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                             

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w piśmie PPIS.N.ZNS-407/3/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. także nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.              


Organ wziął pod uwagę powyższe opinie oraz przeprowadził analizę przedłożonych przez wnioskodawcę materiałów w kontekście uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy ooś. 

O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły poniższe przesłanki:


Celem inwestycji jest budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Wałcz 3 o sumarycznej mocy do 2 MWp i powierzchni zabudowy do 5,95 ha na działce ewidencyjnej nr 874/2 w obrębie Miasta Wałcz. W skład projektowanego zespołu wchodzą 2 elektrownie fotowoltaiczne, każda o mocy do 1 MWp. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Wałcz 3 może odbywać się w całości (poprzez budowę dwóch ww. elektrowni), bądź w etapach, które zakładać będą budowę jednej elektrowni. Każda z elektrowni będzie się składać z paneli fotowoltaicznych ( do 10000 szt./elektrownię) podłączonych do inwerterów, stacji nn/SN z możliwością zabudowy urządzeń technicznych w stacji kontenerowej. Projektowany zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Wałcz 3 będzie w stanie wyprodukować w ciągu roku łącznie około 2200 MWh energii (każda elektrownia około 1100 MWh). Wytworzona energia elektryczna będzie dostarczana do sieci energetycznej SN 15 kV poprzez stację transformatorową nn/SN. Do napięcia przesyłowego sieci elektroenergetycznej 15 kV przewiduje się suche , żywiczne transformatory blokowe. Żaden z elementów instalacji (inwertery, węzły rozdzielcze, inwertery centralne i stacja transformatorowa kontenerowa) nie będzie trwale związany z gruntem i nie wymaga budowy fundamentów. Wjazd i wyjazd na teren planowanego zespołu elektrowni odbywać się będzie od ulicy Wroniej. Na terenie obiektu przewiduje się realizację drogi wewnętrznej i do 5 miejsc parkingowych – całkowita powierzchnia utwardzona wyniesie do 500 m². Łączna powierzchnia działki 874/2 wynosi 14,8333 ha, natomiast łączna powierzchnia przeznaczona pod budowę obiektów budowlanych (paneli fotowoltaicznych zespołu EF Wałcz 3 wraz z niezbędną infrastrukturą) wyniesie około 5,95 ha, co stanowi około 40 % całkowitej powierzchni ww. działki. Teren działki objętej przedmiotowym wnioskiem obecnie użytkowany jest rolniczo, na którym 
                                                                   2

uprawiana jest lucerna siewna. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Teren inwestycji od strony zachodniej sąsiaduje bezpośrednio z pasem drogowym ulicy Wroniej, od strony północnej i wschodniej do terenu inwestycji przylegają użytki rolne, od strony południowej                                                                   
znajduje się kompleks ogrodów działkowych ROD „Wypoczynek”. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (Osiedle Zatorze) położona jest w odległości około 890 m na południe od granicy planowanego przedsięwzięcia.


Planowany do realizacji zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Wałcz 3 składać się będzie z elementów, które nie będą trwale związane z gruntem. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji przewiduje się:

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych pod linie kablowe oraz usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu pod budowę powierzchni utwardzonych (droga wewnętrzna, miejsca parkingowe),

- uformowanie zdjętej w wyniku wykopów warstwy humusu w pryzmy (na skraju placu robót, tak by nie kolidowały z pracami budowlanymi) do późniejszego wykorzystania na terenie inwestycji po zakończeniu robót,

- stabilizacja gruntu w miejscu planowanej realizacji miejsc parkingowych i drogi wewnętrznej, 

- utwardzenie niewielkiej części terenu inwestycji  poprzez ułożenie kostki brukowej (wykonanie miejsc parkingowych i drogi wewnętrznej).

Przewiduje się, że prace budowlane spowodują krótkotrwałe emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego, hałasu oraz wibracji pochodzących z maszyn i urządzeń wykorzystanych w procesie realizacyjnym. W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji przewiduje się zużycie następujących surowców, materiałów, paliw i energii, tj.:

- wody na cele socjalne w ilości około 27 m³,
- paneli fotowoltaicznych do 20 000 szt. (do 10 000 szt. na 1 elektrownię o mocy 1 MWp),

- stali około 32 Mg (stalowe konstrukcje wsporcze),

- aluminium około 62 Mg (profile stelaży), 

- kabli elektroenergetycznych około 10 400 m,

- inwerterów 27 kV do 100 szt.,

- inwerterów centralnych 500 kV do 100 szt.,

- oleju napędowego (transport, sprzęt budowlany) około 0,9 m³,

- energii elektrycznej na poziomie około 20 kWh.

W fazie eksploatacji zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Wałcz 3 o sumarycznej mocy do 2 MWp przewiduje się zużycie wody do mycia paneli w ilości 100 m³/rok i energii elektrycznej na poziomie około 0,33 kWh/dobę, tj. 120 kWh/rok. Wytworzona energia elektryczna będzie dostarczana do sieci energetycznej SN 15 kV Enea Operator S.A. przez stację transformatorową nn/SN. Miejsce i warunki przyłączenia określi regionalny Operator Systemu Dystrybucyjnego.

                                                                           3

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje się wytworzenie                                                                   
następujących odpadów budowlanych zakwalifikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. do grupy 17, tj. żelazo i stal kod 17 04 05 w ilości około 0,4 Mg, aluminium kod 17 04 02 w ilości około 0,2 Mg, mieszaniny metali kod 17 04 07 w ilości około 0,02 Mg, kable inne niż wymienione w 17 04 10 kod                                                                  
17 04 11 w ilości około 0,1 Mg, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów kod 17 01 01 w ilości około 0,4 Mg oraz odpady z grupy 15 , tj. opakowania z papieru i tektury kod 15 01 01 w ilości około 0,8 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 w ilości około 0,8 Mg, opakowania z drewna kod 15 01 03 w ilości 2 Mg, opakowania z metali kod 15 01 04 w ilości 0,02 Mg, a także niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01 w ilości około 0,1 Mg. Powyższe odpady będą magazynowane i zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na etapie eksploatacji przewiduje się wytwarzanie następujących odpadów, tj.: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01 w ilości około 0,1 Mg/rok, opakowania z tworzyw sztucznych kod 15 01 01 w ilości około 0,02 Mg/rok, zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zużyte świetlówki) w ilości około 0,001 Mg/rok, sorbenty materiały filtracyjne , tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 kod 05 02 03 w ilości około 0,0002 Mg/rok, zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 kod 16 02 14 w ilości około 0,02 Mg/rok, elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 kod 16 02 16 w ilości 0,02 Mg/rok, odpady ulegające biodegradacji z pielęgnacji zieleni kod 10 02 01 w ilości około 100 Mg/rok. Wszystkie odpady będą czasowo magazynowane na terenie obiektu w wyznaczonych pojemnikach lub kontenerach i będą cyklicznie przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane uprawnienia do gospodarowania odpadami. Głównymi emitorami hałasu oraz wibracji na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach podczas budowy elektrowni fotowoltaicznej będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane, a także samochody osobowe i ciężarowe. Rzeczywisty poziom hałasu może wahać się w granicach od 90-105 dB(A). Lokalne pogorszenie klimatu akustycznego związanego z pracami budowlanymi, będzie miało charakter przejściowy, ograniczony do wykonania jednej elektrowni (30 dni). Do projektowanej elektrowni fotowoltaicznej nie przewiduje się zastosowania nawiewnego systemu chłodzącego z użyciem wentylatorów, które mogłyby być emitorem hałasu. Chłodzenie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego. Biorąc pod uwagę powyższe oraz odległość około 890 m od najbliżej położonej zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje się znaczącego pogorszenia akustycznej jakości środowiska na omawianym terenie na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji. W celu uniknięcia przedostania się oleju lub benzyny z pojazdów pracujących na terenie budowy do środowiska wodno-gruntowego na wypadek awarii będą wykorzystywane sprawne maszyny i urządzenia budowlane oraz środki transportu, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. W fazie budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Wałcz 3 powstawać będą ścieki sanitarne związane z przebywaniem ekipy budowlanej. Przewiduje się, ze w trakcie prac powstanie około 27 m³ ścieków sanitarnych, które będą odprowadzane do przewoźnych urządzeń sanitarnych typu TOI-TOI, a następnie zostaną odebrane przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się wynajmem i serwisowaniem tego typu urządzeń. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania ścieków sanitarnych. Panele fotowoltaiczne działają bezobsługowo i nie wymagają konserwacji. Przyjęto, że 
                                                                         4

myci paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie raz w roku. Z racji zastosowania                                                                 
wodnej technologii czyszczenia paneli, powstała woda z ich czyszczenia będzie     

odprowadzania grawitacyjnie do gruntu w obrębie działki inwestycyjnej.

Na etapie eksploatacji przedmiotowej farmy fotowoltaicznej nie będą powstawały ścieki technologiczne. Wody opadowe nie będą ujmowane w zamknięte systemy                                                               
kanalizacyjne, a bezpośrednio infiltrowane do gruntu.

Z danych będących w posiadaniu organu wynika, iż teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza istniejącymi i proponowanymi obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Natomiast w odległości około 110 m na północ od miejsca realizacji przedmiotowej inwestycji, na działce nr 354/2 zlokalizowany jest proponowany do utworzenia użytek ekologiczny pn. „Rdestnicowy Stawek”, stanowiący śródpolne zagłębienie z otwartymi powierzchniami wody z fitocenozami rdestnicy pływającej.  Z waloryzacji przyrodniczej Miasta Wałcz (BKP, Szczecin 2003) wynika, ze jest to obiekt o znaczeniu lokalnym , który stanowi naturalny ekosystem roślinności wodnej i bagiennej, z zaznaczoną różnokierunkową sukcesją zbiorowisk roślinnych. Jest to ostoja zwierzyny i ptactwa wodnego. Zagrożeniem dla ww. przewidzianej do ochrony formy ochrony przyrody są: procesy eutrofizacji, spływy zanieczyszczeń komunalnych i z pól, oddziaływanie antropogeniczne, zasypywanie, zaśmiecanie i penetracja wędkarzy. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja inwestycji będzie się wiązała z wykonaniem wykopów pod fundamenty i nie będą prowadzone żadne odwodnienia, zaś w fazie eksploatacji nie planuje się ujmować wód opadowych w zamknięte systemy kanalizacyjne ( nastąpi infiltrowanie bezpośrednio wód opadowych do gruntu). Realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje zmiany stosunków wodnych. Wszelkie prace budowlane zostaną wykonane poza okresem wegetacji roślin i rozrodu lokalnie występujących zwierząt. Ponadto, teren budowy od strony planowanego użytku ekologicznego „Rdestnicowy Stawek” zostanie ogrodzony w sposób uniemożliwiający przedostanie się bytującej herpetofauny na teren budowy. Uwzględniając odległość projektowanego przedsięwzięcia od granic ww. użytku oraz uwzględniając rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na projektowany użytek ekologiczny.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w odległości około 230 m od granic Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków pn. „Puszcza nad Gwdą” (kod PLB300012). Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych dla tego obszaru, przedmiot ochrony stanowi 15 gatunków ptaków objętych art. 4 Dyrektywy 2009/14/WE, tj. włochatka, zimorodek, puchacz, gągoł, lelek, bocian czarny, muchołówka mała, żuraw, bielik, lerka, nurogęś, kania czarna, kania ruda, rybołów. W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono informacje dotyczące awifauny rejonu inwestycji uzyskane w oparciu o przeprowadzoną obserwację rejonu inwestycji i najbliższego otoczenia. Z informacji zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej wynika, ze faza budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznej największe zmiany spowoduje w roślinności i siedliskach w obrębie terenu przeznaczonego pod inwestycje. Teren przedmiotowej inwestycji stanowi grunt orny, na którym uprawiana jest lucerna siewna. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w odległości około 110 m od cennej roślinności , w tym siedlisk chronionych występujących w obrębie projektowanego użytku ekologicznego. Na terenie przedmiotowej inwestycji nie 
                                                                         5

zaobserwowano gatunków ptaków, które stanowią przedmiot ochrony w obszarze 
Natura 2000 pn. „Puszcza nad Gwdą”. Na terenie przedmiotowej inwestycji                                                           
zaobserwowano m. in. skowronka polnego, kląskawkę. Realizacja inwestycji nastąpi na terenie pól uprawnych stanowiących biotop tych gatunków. Biorąc pod uwagę znaczne obszary rolne w sąsiedztwie nie przewiduje się ograniczenia w dostępności terenu dla ww. gatunków. W miejscu realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Na przedmiotowej działce                                                                           
nie występują również chronione siedliska przyrodnicze.

Po przeanalizowaniu listy zagrożeń oraz lokalizacji inwestycji w stosunku do zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 pn. „Puszcza nad Gwdą” stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja:

- nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000,

- nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone,

- nie pogorszy integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Z tego względu przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami: wybrzeża, przylegającymi do jezior, wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górskimi lub leśnymi, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.         

            W związku z powyższym, mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia, orzeczono jak w sentencji.
           Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.                                                                        
Otrzymuje:

1.Nowa Energia Sławomir Przychodni

   Ul. Ananasowa 10, 60-185 Skórzewo
Do wiadomości:

1.Janowicz  Włodzimierz

2.Polski Związek Działkowców

   Okręgowy Zarząd w Koszalinie

  Ul. Sezamkowa 16, 75-643 Koszalin

3.Ogrody Działkowe „Wypoczynek” w Wałczu

4.Gmina Miejska Wałcz
E.S.

Załącznik do decyzji Burmistrza Miasta Wałcz znak: IMGKiŚ.6220.37.1.2014/2015 z dnia 18 lutego 2015
Charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na  budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Wałcz 3 o sumarycznej mocy do 2 MWp i powierzchni zabudowy do 5,95 ha na działce ewidencyjnej nr 874/2 w obrębie Miasta Wałcz. W skład projektowanego zespołu wchodzą 2 elektrownie fotowoltaiczne, każda o mocy do 1 MWp. Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Wałcz 3 może odbywać się w całości (poprzez budowę dwóch ww. elektrowni), bądź w etapach, które zakładać będą budowę jednej elektrowni. Każda z elektrowni będzie się składać z paneli fotowoltaicznych ( do 10000 szt./elektrownię) podłączonych do inwerterów, stacji nn/SN z możliwością zabudowy urządzeń technicznych w stacji kontenerowej. Projektowany zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Wałcz 3 będzie w stanie wyprodukować w ciągu roku łącznie około 2200 MWh energii (każda elektrownia około 1100 MWh). Wytworzona energia elektryczna będzie dostarczana do sieci energetycznej SN 15 kV poprzez stację transformatorową nn/SN. Do napięcia przesyłowego sieci elektroenergetycznej 15 kV przewiduje się suche , żywiczne transformatory blokowe. Żaden z elementów instalacji (inwertery, węzły rozdzielcze, inwertery centralne i stacja transformatorowa kontenerowa) nie będzie trwale związany z gruntem i nie wymaga budowy fundamentów. Wjazd i wyjazd na teren planowanego zespołu elektrowni odbywać się będzie od ulicy Wroniej. Na terenie obiektu przewiduje się realizację drogi wewnętrznej i do 5 miejsc parkingowych – całkowita powierzchnia utwardzona wyniesie do 500 m². Łączna powierzchnia działki 874/2 wynosi 14,8333 ha, natomiast łączna powierzchnia przeznaczona pod budowę obiektów budowlanych (paneli fotowoltaicznych zespołu EF Wałcz 3 wraz z niezbędną infrastrukturą) wyniesie około 5,95 ha, co stanowi około 40 % całkowitej powierzchni ww. działki
W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji przewiduje się:

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych pod linie kablowe oraz usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu pod budowę powierzchni utwardzonych (droga wewnętrzna, miejsca parkingowe),

- uformowanie zdjętej w wyniku wykopów warstwy humusu w pryzmy (na skraju placu robót, tak by nie kolidowały z pracami budowlanymi) do późniejszego wykorzystania na terenie inwestycji po zakończeniu robót,

- stabilizację gruntu w miejscu planowanej realizacji miejsc parkingowych i drogi wewnętrznej, 

- utwardzenie niewielkiej części terenu inwestycji  poprzez ułożenie kostki brukowej (wykonanie miejsc parkingowych i drogi wewnętrznej).

E.S.
