IMGKiŚ.6220.30.2015                                                        Wałcz, 04 kwietnia 2016 r.
                                                          D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust. 1  i ust. 2 pkt 2 ,  art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami),  § 3 ust. 1 pkt 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)  oraz  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23)    po rozpatrzeniu wniosku firmy  MPP Energia Spółka z o.o. ul. Śląska 32 A, 70-433 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3764/6 w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Wałcz.
                                        s t w i e r d z a m

       brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko                                                  

dla realizacji przedsięwzięcia    polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3764/6 w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Wałcz.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

                                                           Uzasadnienie 

Dnia 21 grudnia 2015 r. do Burmistrza Miasta Wałcz wpłynął  wniosek  firmy MPP Energia Spółka z o.o. ul. Śląska 32 A, 70-433 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3764/6 w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Wałcz.
Do wniosku o wydanie ww. decyzji wnioskodawca załączył:

1.„Kartę informacyjną przedsięwzięcia”.

2.Mapę ewidencyjną gruntów  w skali 1:1000.

3.Wypis z rejestru gruntów według stanu na dzień 20.11.2015 r.

Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
                                                                               1  
oraz szczegółowych uwarunkowań z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami) jako: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”  tzn. nie na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1- 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1- 3 tej ustawy.                                                                   

Zgodnie z powyższym, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących                                                                           

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek                                                                                

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mógł być wymagany.                                                                                  
 W związku z powyższym Burmistrz Miasta Wałcz  pismem  z dnia 07 stycznia 2016 r.,
na podstawie art. 64 ust. 1  ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o wyrażenie opinii nt. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na środowisko. O wszczętym postępowaniu zostały   zawiadomione strony postępowania, a także zamieszczono informację w BIPie Urzędu w rejestrze informacji o środowisku – edycja wpisu 7/2016.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak WST-K.4240.10.2016.AL z dnia 18.01.2016 r. zwrócił się do inwestora o przedłożenie pisemnych uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej. Po przedstawieniu stosownych wyjaśnień RDOŚ w piśmie WST-K.4240.10.2016.AL.AKO z dnia 7 marca 2016 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3764/6 w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Wałcz,   nie  istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                            

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej PPIS-N.ZNS-407/3/16 z dnia 18.01.2016  r. także nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego  przedsięwzięcia.             


Biorąc powyższe opinie pod uwagę i po   przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez wnioskodawcę materiałów w kontekście uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy ooś o Burmistrz Miasta Wałcz postanowieniem z dnia 15 marca 2016 r. stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, ponieważ: 

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3764/6 w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Wałcz. Teren przeznaczony bezpośrednio pod planowaną instalację sklasyfikowany jest jako grunt orny (RIIIb, RIVa, RIVb) – obecnie użytkowany rolniczo. Całkowita powierzchnia ww. działki wynosi 8,7 ha, z czego pod projektowaną inwestycję planuje się przeznaczyć do 7,5 ha.


W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się:

- montaż paneli fotowoltaicznych na stalowej konstrukcji nośnej trwale związanej z    gruntem;

- zainstalowanie inwerterów;

- zainstalowanie stacji transformatorowej.

                                                                      2

Po wykonaniu instalacji, teren biologicznie czynny zostanie zachowany w dobrej kulturze rolnej – planuje się zasianie trawy, która będzie koszona i usuwana co najmniej raz w roku.


Przewiduje się, że prace budowlano-montażowe spowodują krótkotrwałe emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego, jak również hałasu oraz wibracji pochodzących z pracy maszyn i urządzeń budowlanych, a także samochodów osobowych i ciężarowych. Prace budowlane będą realizowane wyłącznie w porze dziennej, a powyższe oddziaływania będą miały charakter lokalny i krótkotrwały oraz ustąpią wraz z zakończeniem robót. Uwzględniając powyższe oraz fakt, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 1,5 km od granicy terenu inwestycyjnego, nie przewiduje się wystąpienia uciążliwości związanych z fazą                                                                   
budowy dla okolicznych mieszkańców. Na etapie budowy projektowanej inwestycji będą powstawały odpady należące do grupy 15, tj. odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach oraz odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Ww. odpady będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na powyższe oraz ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na środowisko w fazie budowy. 


Projektowana farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie będzie wymagała zużycia wody, surowców oraz paliw. Podczas jej eksploatacji nie będą wytwarzane ścieki socjalno-bytowe  i ścieki technologiczne. Ponadto planowana inwestycja nie będzie źródłem znaczących emisji do środowiska, szkodliwych substancji i hałasu oraz innych uciążliwości.


Z uwagi na powyższe oraz ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na środowisko.


Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza istniejącymi obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651). W miejscu realizacji przedsięwzięcia nie zinwentaryzowano stanowisk chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Na przedmiotowych działkach nie występują również chronione siedliska przyrodnicze. W wyniku realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.


Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Z tego względu przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami: wybrzeża, przylegającymi do jezior, wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górskimi lub leśnymi, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie występują również obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie również na przekroczenie standardów jakości środowiska.


Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia oraz jego rodzaj i charakter nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

                                                                              3

W toku trwania przedmiotowego postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, przeprowadził analizę ryzyka klimatycznego. Przedmiotowa inwestycja, w ocenie tego organu, nie wpłynie znacząco negatywnie na klimat i jego zmiany, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji.


Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie znacząco negatywnie na krajobraz, w tym nie wprowadzi dysharmonii w krajobrazie już poddanym przekształceniom antropogenicznym. Planowana instalacja fotowoltaiczna nie będzie stanowić dominanty w krajobrazie, tym samym nie będzie miała znaczącego wpływu na jego wizualne pogorszenie.

W związku z powyższym, mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia, stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione.

           Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.                                                                        
Otrzymują:

1. MPP Energia Spółka z o.o.

Ul. Śląska 32A, 70-433 Szczecin

2. Rodak Antoni

3. Rodak Halina

Do wiadomości:

1.ENEA Operator Sp. z o.o. 

   Ul. Strzeszyńska 58, 60-469 Poznań

2.Zasób Nieruchomości Skarbu Państwa

   Starosta Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz

3.Megawind Polska sp. z o.o.

   Al. Wojska Polskiego 70, 70-479 Szczecin

4.Kaliszczak Tadeusz

5.Kaliszczak Maria

6.Gajewy Dorota

7.Kukuła Katarzyna

8.Kuszlecow Piotr

9.Kuszlecow Danuta

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Spychała

Inspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Miasta w Wałczu; tel. 67 258 44 71 w. 42

                                                                                     4
Załącznik do decyzji Burmistrza Miasta Wałcz znak: IMGKiŚ.6220.30.2015 z dnia 

Charakterystyka przedsięwzięcia: 

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3764/6 w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Wałcz. Teren przeznaczony bezpośrednio pod planowaną instalację sklasyfikowany jest jako grunt orny (RIIIb, RIVa, RIVb) – obecnie użytkowany rolniczo. Całkowita powierzchnia ww. działki wynosi 8,7 ha, z czego pod projektowaną inwestycję planuje się przeznaczyć do 7,5 ha.


W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się:

- montaż paneli fotowoltaicznych na stalowej konstrukcji nośnej trwale związanej z    gruntem, przy czym dolna krawędź panelu oddalona będzie od gruntu o minimum 0,5m; dokładna ilość paneli oraz rozmieszczenie będzie uzależniona od wybranego modelu paneli, uzyskanych warunków przyłączeniowych – zostanie to sprecyzowane na etapie projektu budowlanego;
- zainstalowanie inwerterów;

- zainstalowanie stacji transformatorowej.

Po wykonaniu instalacji, teren biologicznie czynny zostanie zachowany w dobrej kulturze rolnej – planuje się zasianie trawy, która będzie koszona i usuwana co najmniej raz w roku.

Projektowana farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie będzie wymagała zużycia wody, surowców oraz paliw. Podczas jej eksploatacji nie będą wytwarzane ścieki socjalno-bytowe  i ścieki technologiczne. Ponadto planowana inwestycja nie będzie źródłem znaczących emisji do środowiska, szkodliwych substancji i hałasu oraz innych uciążliwości.
Na potrzeby obsługi i konserwacji przewiduje się 4 miejsca parkingowe od strony działki drogowej nr 3765, drogi wewnętrzne (biologicznie czynne) oraz kontenerową stację energetyczną. Powierzchnia zajmowanej w ten sposób działki wynosić będzie około 500 m².
E.S.

